附件3

“三小”场所消防检查记录表

检查人员：                             检查时间：      年      月      日

| 单位名称 |  |  | 单位地址 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法人（业主）姓名 |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 场所性质 | □小档口 □小作坊 □小娱乐场所 |  | 消防审验手续 | 小娱乐场所场所经开业前消防安全检查 □是 □否 |  |  |
|  |  |  | 工商执照 | □有 |  | □无 |
| 场所建筑 | 层数 |  | 层 | 安全出口 | 个 |  |
|  | 楼梯 |  | 部 |  |  |  |
|  | 场所住人情况 |  | □有 □无 |  |  |  |
| 灭火器材 | 符合配置要求□ 不足□ 没有□ |  |  |  |  |  |
| 整治要求 | 1、场所内不准设置员工宿舍□ 2、场所内不准生火煮饭、使用明火□ 3、不准经营、生产、储存易燃易爆化学危险品□ 4、电线要采用金属管或阴燃PVC管保护□ 5、安装简易报警□ 简易喷淋□ 智能推闩式门锁□ 逃生梯□ 6、配置灭火器材□ 2kgABC干粉灭火器□具；4kgABC干粉灭火器□具 7、签订消防安全责任书□ 8、在金属栅栏或防盗网开设逃生口□ 设逃生软梯（三层以下）□ 固定逃生梯（三层以上）□ 9、签订消防安全保证书□ 10、自觉接受政府及职能部门组织的消防安全知识培训。□ |  |  |  |  |  |
| 整改意见 |  |  |  |  |  |  |
| 整改期限 | 上述问题请于 年 月 日前完成整改。 |  |  |  |  |  |
| 业主（负责人）意见 | 针对以上存在的问题，本人将坚决按照整治要求在（ ）天内整改完毕，并在整改期间落实安全措施确保消防安全。 “三小”场所负责人签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 复 查 情 况 | 是否完成整改 □是 □否 以下第 条整改意见未完成整改 复查人签名： 单位主管人员： 时间： |  |  |  |  |  |
| 备注 | 面积小于300平方米的“三小”场所不需办理消防设计备案、消防竣工验收备案；小娱乐场所需要办理开业前消防安全检查的行政许可。 |  |  |  |  |  |

此表一式两份，一份交被检查单位（场所）；一份由检查的流动人员和出租屋管理服务中心存档