“三小”场所消防安全保证书 我单位（场所）将认真遵守国家消防法律法规，自觉接受政府有关职能部门的监督检查，组织本单位（场所）人员加强消防知识学习，提高消防安全意识，坚决执行广州市 “三小”场所消防安全专项治理标准规定，保证做到如下几点，确保消防安全。 - 不得设置员工宿舍。 2、不在场所内生火煮饭、使用明火。 3、不在场所内经营、生产、储存易燃易爆化学危险物品。 4、50平方米以上的小娱乐场所确保有两个疏散出口，设置金属栅栏或防盗网且只有一个安全出口的其他经营场所，在每层便于逃生的部位设置紧急逃生口（尺寸不应小于100cm×80cm），紧急逃生口不上锁，三层以下配备消防逃生软梯，三层（含三层）以上设置固定消防逃生梯。 5、要严格用电安全，不乱拉乱接电线；电气线路敷设应采用金属套管或阻燃PVC管保护。 6、安装应急照明和疏散指示标志。 7、留人值班的场所安装独立式火灾报警装置；小娱乐场所安装简易喷水灭火系统和独立式火灾报警装置。 8、场所内按每75平方米配置2具2公斤ABC干粉灭火器。 9、认真落实物业管理规定，坚持“谁使用、谁负责”，“谁主管、谁负责”，签订消防安全责任状。 10、自觉接受政府及职能部门组织的消防安全知识培训。 在经营过程中，加强自查自改，一旦发现违反规定或存在消防安全隐患，将立即改正，如有违反上述承诺，愿承担一切法律责任，按法律法规规定接受处罚。 单位（场所）名称： 保证人： 年 月 日

附件4：

此保证书一式两份，一份交被检查单位（场所）；一份由检查的流动人员和出租屋管理服务中心存档