附件8

（此处印制镇、街、园区名称）

非消防安全重点单位消防检查记录

检查时间                            编号: 〔    〕第    号

| 单位（场所）名称 |  |  |  |  |  |  | 法定代表人/ 主要负责人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  |  |  |  |  | 单位性质 |  |
| 使用的建筑面积（m2） |  |  |  |  | 使用的建筑具体层数 |  | 所在建筑 高度（m） |  |
| 监督检查人员（签名） |  |  |  |  | 单位随同检查人员（签名） |  | 检查日期 |  |
| 检查内容和情况记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位履行消防安全职责情况 | 合法性 |  | 被查建筑物名称： □1998年9月1日之前竣工建筑且此后未改建（含装修、用途变更） □依法通过消防验收 □依法进行竣工验收消防备案 □其他情况： □是 □否 公众聚集场所 依法通过投入使用、营业前消防安全检查 □是 □否 |  |  |  |  |  |
|  | 消防安全管理 |  | 1.消防安全制度 □有 □无 2.员工消防安全教育培训 □组织开展 □未组织开展 3.防火检查 □组织开展 □未组织开展 4.灭火和应急疏散预案 □有 □无 5.消防演练 □组织 □未组织 6.其他情况： |  |  |  |  |  |
|  | 建筑防火 |  | 1.消防车通道 □畅通 □被堵塞、占用 □无 2.疏散通道 □畅通 □堵塞 □锁闭 3.安全出口 □畅通 □堵塞 □锁闭 □缺少 4.防 火 门 □完好有效 □常闭式防火门常开 □损坏 □不涉及 5.疏散指示标志 □完好有效 □损坏 □缺少 □无 6.应急照明 □完好有效 □损坏 □缺少 □无 7.人员密集场所外墙门窗上是否设置影响逃生、灭火救援的 障碍物 □否 □是 □不涉及 8.其他情况： |  |  |  |  |  |
| 单位履行消防安全职责情况 | 消防设施 |  | 1.室内消火栓 □未设置 □完好有效 □损坏 □无水 □配件不齐 □被遮挡、圈占 □不涉及 2.灭火器 □未配置 □完好有效 □失效 □缺少 □配置类型错误 □设置地点不当 3.建筑消防设施 □定期维修保养并记录 □无记录 □未定期维修保养 □不涉及 4.物业服务企业对管理区域内共用消防设施是否维护管理 □是 □否 □不涉及 |  |  |  |  |  |
|  | 危险品管理 |  | 1.是否存在违反规定使用明火作业或在具有火灾、爆炸危险 的场所吸烟、使用明火 □否 □是 □不涉及 2.是否存在违反消防安全规定进入生产、储存易燃易爆危险 品场所 □否 □是 □不涉及 3.生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所是否与居住场所 设置在同一建筑物内 □否 □是 □不涉及 |  |  |  |  |  |
| 整改意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 整改期限 |  |  | 上述问题请于 年 月 日前完成整改。 |  |  |  |  |  |
| 复查情况 |  |  | 是否完成整改 □是 □否 第 条整改意见及未完成整改 复查人： 被单位主管人员： 时间： |  |  |  |  |  |

此表一式两份，一份交被检查单位（场所）；一份由检查的经济办或安检中队存档