行政处罚决定书

广州南洋英文学校：

统一社会信用代码：52440117G340983139

地址：广州市从化区太平镇神岗三百洞大道8号

法定代表人：朱培坤

我局执法人员于2020年11月20日对你单位进行检查，并由广州市从化区环境监理二所对你单位污水处理站处理后出口进行采样监测。根据（（穗从）环境监测水字（2020）1120068号）监测报告显示，你单位污水处理站处理后出口水样中的氨氮（15.1mg/L）、总磷（2.48mg/L）超过广东省地方《水污染物排放限值》第二时段一级标准（氨氮浓度：10mg/L、总磷浓度0.5mg/L）。

以上事实有《现场检查记录》、《调查询问笔录》、《监测报告》和现场检查照片等证据为凭。

我局于2021年7月9日以《行政处罚事先告知书》（穗从环罚告[2021]15号）告知你单位陈述申辩权和听证申请权。你单位于2021年7月12日提交《申请陈述申辩》，未提出听证申请。你单位提出申辩意见主要如下：（1）贵局11月26日向我校发出整改通知书，12月4日发出责令改正违法行为决定书，我校立即整改；（2）11月27日投入140立方储水用于高峰时段储蓄污水，由环保公司将污水拉走；重建湿底池，湿地池改造于2020年12月12日改造完成；2020年12月4日-7日清理我校附近三百洞支流河道淤泥杂物；12月5日完成安装监控摄像，对出水实时监控；2020年12月10-23日完成接驳市政管网工程；以上整改措施已于2020年12月23日整改完成，2021年1月再建设一个180立方污水储蓄池，用于高峰时段储蓄污水。污水接驳市政管网，不再存在外排污水到三百洞的现象，已达到彻底改正违法行为的目的；（3）我校对外排污水没有主观故意，2017、18年已投入194万元建设排污管网，超标是设备老化造成的；（4）整改工作彻底完成，已改正违法行为。排放超标后积极面对并向贵局递交整改报告，再投入近210万元采取有力措施进行整改，经区镇多次巡查，对整改工作予以认可；（5）我校是民办学校，不以营利为目的、非营利性的民办教育事业单位。办学初期我校收取了家长的教育储备金，后政府发文要求分批退还，对学校的建设和发展发生严重的困难。为筹措资金退还5000多万教育储备金，约1亿的银行贷款未偿还。（6）我校排污的整改工作已完成，并将以此为戒，历史问题沉重，运营资金缺口较大。故此，恳请贵局对我校违法行为免予处罚。经复核，你单位陈述申辩不影响违法事实的认定。考虑你单位属于非营利性，为公益性质的学校，并投入资金大力整改，现污水已接入市政污水管网，不再排入三百洞水。我局决定酌减处罚金额。现本案经我局审查结束。

你单位的行为违反《中华人民共和国水污染防治法》第十条“ 排放水污染物，不得超过国家或者地方规定的水污染物排放标准和重点水污染物排放总量控制指标。”的规定。依据 《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第（二）项“违反本法规定，有下列行为之一的，由县级以上人民政府环境保护主管部门责令改正或者责令限制生产、停产整治，并处十万元以上一百万元以下的罚款；情节严重的，报经有批准权的人民政府批准，责令停业、关闭：（二）超过水污染物排放标准或者超过重点水污染物排放总量控制指标排放水污染物的；”的规定，责令你单位立即改正违法行为，并作出行政处罚决定如下：

罚款10万元整（大写：拾万元整）。

限你单位于接到本决定书之日起十五日内到从化分局执法科收费室开具《广州市非税收入缴款通知书》，到非税收入代收银行所属代收网点办理罚款缴交手续。

如您不服本处罚决定，可在收到本处罚决定书之日起60日内向广州市人民政府（地址：广州市越秀区小北路183号金和大厦2楼市政府行政复议办公室，电话：020-83555988），也可向广东省生态环境厅（地址：天河区龙口西路213号，电话：020-87533928、87531656）申请行政复议；或者在收到文书之日起6个月内直接向广州铁路运输法院提起行政诉讼。根据《广东省人民政府关于县级以上人民政府统一行使行政复议职责有关事项的通告》（粤府函〔2021〕99号）的规定，自2021年6月1日起县级以上人民政府统一行使行政复议职责，建议您向广州市人民政府提出行政复议申请。

申请行政复议或者提起行政诉讼期间内，不得停止本决定的履行。

逾期不申请行政复议，不提起行政诉讼，又不履行本处罚决定的，我局将依法申请人民法院强制执行，并每日按罚款数额的百分之三加处罚款。

联系人：曾勇、黄佩芬

电话：020-62163095

地址：广州市从化区街口街蓝田东路155号党校2号楼

邮政编码：510900

广州市生态环境局

2021年 8月 5日