行政处罚决定书

广州市从化新兴金属（脚轮）制品有限公司新兴电镀车间：

统一社会信用代码：914401845760210238

地址：广州市从化鳌头镇新村村下长三队160号

法定代表人：邓燕琼

2021年1月13日，我局对你单位进行检查，并由广州市从化区环境监理二所对你单位进行采样监测。经监测，你单位废水总排口废水污染物中的化学需氧量指标（152 mg/L）、氨氮指标（64.3mg/L）和总氮指标（74.8 mg/L），超出了广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2005））表1（珠三角地区）排放标准（化学需氧量：80 mg/L、氨氮：15mg/L、总氮：20 mg/L）。

以上事实有《现场检查记录》、《调查询问笔录》、《监测报告》和现场检查照片等证据为凭。

我局于2021年5月17日以《行政处罚事先告知书》（穗从环罚告[2021]12号）告知你单位陈述申辩权和听证申请权。你单位于2021年5月24日提交《广州市从化新兴金属（脚轮）制品有限公司新兴电镀车间关于<行政处罚事先告知书>的申辩意见书》，未提出听证申请。你单位提出申辩意见主要如下：（1）根据我司废水在线监测数据表明，2021年1月13日全天废水排放口COD和氨氮监测指标数据均达标，未超过排放限值；（2）根据废水在线监测数据结果表明，2021年1月份全月废水排放口COD和氨氮监测指标数据均达标，均未超过排放限值；（3）我司找出当天时段间隔性COD超标的原因是维护工人对污水沉淀池侧内墙及通道进行涂刷树脂油漆时有油漆滴漏入池导致，属客观原因不慎导致，非主观原因造成；今后有类似维护的情况，先将池内侧先用塑料膜遮挡，有滴漏油漆可以收集在塑料膜内不至于滴入池内，施工完成再将塑料膜收起；（4）我司一直大力投资建设污水治理并不断优化改良，按相关规定投保了环境污染责任保险；（5）疫情期间我司经营艰难，且一直履行社会责任，热心公益等。经复核，你单位提出的陈述申辩意见不影响违法事实的认定，考虑你单位及时投保环境污染责任保护险，当天在线监测2点和4点瞬时监测指标均达标，违法时间短，主观恶意小，及时查找原因改正，终止违法行为，我局决定酌减处罚金额。现本案经我局审查结束。

你单位的行为违反《中华人民共和国水污染防治法》第十条“ 排放水污染物，不得超过国家或者地方规定的水污染物排放标准和重点水污染物排放总量控制指标。”的规定。依据 《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第（二）项“违反本法规定，有下列行为之一的，由县级以上人民政府环境保护主管部门责令改正或者责令限制生产、停产整治，并处十万元以上一百万元以下的罚款；情节严重的，报经有批准权的人民政府批准，责令停业、关闭：（二）超过水污染物排放标准或者超过重点水污染物排放总量控制指标排放水污染物的；”的规定，责令你单位立即改正违法行为，并作出行政处罚决定如下：

罚款20万元整（大写：贰拾万元整）。

限你单位于接到本决定书之日起十五日内到从化分局执法科收费室开具《广州市非税收入缴款通知书》，到非税收入代收银行所属代收网点办理罚款缴交手续。

如您不服本处罚决定，可在收到本处罚决定书之日起60日内向广州市人民政府（地址：广州市越秀区小北路183号金和大厦2楼市政府行政复议办公室，电话：020-83555988），也可向广东省生态环境厅（地址：天河区龙口西路213号，电话：020-87533928、87531656）申请行政复议；或者在收到文书之日起6个月内直接向广州铁路运输法院提起行政诉讼。根据《广东省人民政府关于县级以上人民政府统一行使行政复议职责有关事项的通告》（粤府函〔2021〕99号）的规定，自2021年6月1日起县级以上人民政府统一行使行政复议职责，建议您向广州市人民政府提出行政复议申请。

申请行政复议或者提起行政诉讼期间内，不得停止本决定的履行。

逾期不申请行政复议，不提起行政诉讼，又不履行本处罚决定的，我局将依法申请人民法院强制执行，并每日按罚款数额的百分之三加处罚款。

联系人：曾勇、黄佩芬

电话：020-62163095

地址：广州市从化区街口街蓝田东路155号党校2号楼

邮政编码：510900

广州市生态环境局

2021年 8月 5日