行政处罚决定书

广州市浩兴包装科技有限公司：

统一社会信用代码：91440101MA59N6YM2P

地址：广州市从化区鳌头镇人和路601号之二自编之一

法定代表人：何钟钢

2021年3月31日，我局对你单位开展执法检查，发现你单位正在生产，员工产生的生活污水经三级化粪池处理后通过雨水管网外排至厂外围墙边沟渠。以上情况与《广州市浩兴包装科技有限公司年加工化妆品塑料盖750万个、塑料瓶150万个建设项目竣工环境保护验收工作组意见》中“本项目生活污水经三级化粪池预处理后经市政污水管网排入鳌头污水处理厂处理。”不一致。

以上事实，有《现场检查（勘察）笔录》、《调查询问笔录》、现场检查照片等证据为凭。

我局于2021年7月15日以《行政处罚事先告知书》（穗从环罚告[2021]18号）告知你单位陈述申辩权和听证申请权。你单位于2021年7月19日提交《广州市浩兴包装科技有限公司关于<行政处罚事先告知书>（穗从环罚告[2021]18号）的申辩书》，未提出听证申请。你单位提出申辩意见主要如下：（1）准备验收时咨询房东（广州市美临灯饰有限公司）所属园区已取得广东省排污许可证，在园区有排污许可证及我司墙边明确有市政污水井的情况下我司认为员工生活污水已接通市政管网，并排至污水处理厂；（2）直至执法人员检查告知我司生活污水未接入市政管网，我司才得知原来误以为已接市政，立即组织制定整改方案，整改方案确定后来回跑明珠管委会20次，但门外通明珠污水处理厂的市政管网市政泵暂不能运行；（3）得知行不通后，电话咨询并邀请鳌头政府治水办人员到我厂核查离我司最近的市政污水井位置，确定位置后开挖接近600米市政管路的可行性及涉及居民需要沟通等问题，明确方案可行后，申报开挖报批流程，通过积极整改的情况下，我司于2021年4月26日完成污水管网接驳工程，并承担费用，于2021年5月7日向区水务主管部门申请接驳核查，于2021年6月2日取得城镇污水排入排水管网许可证；（4）我单位承诺以后均会严格落实做好各项污染防治工作，并严格遵守法律法规。综上，望贵局看在我司主观上无故意排放污染物、污染环境，发现问题后马上停产积极整改，加上疫情不景气，目前确实无力承担贵局拟定的罚款，缺乏支付高额罚款的能力，一直收款比较困难，恳请酌情减轻处罚，万分感谢！经复核， 排污已接入管网的相关证明如排水许可证、缴纳费用凭证等均没有的情况下，你单位认为已接入管网存在主观过错，且在询问笔录里，“在验收时，虽然知道上述情况，但以为很快能办妥相关接驳手续，所以就同意了验收”经你单位负责人签名确认。你单位陈述申辩不影响违法事实的认定，考虑你单位积极整改，现已整改完成，为小微企业，疫情期间经济困难，为保障六稳六保，我局决定对你单位不再责令改正，在处罚告知意见上酌减处罚金额。现本案经我局审查结束。

你单位的行为违反《建设项目环境保护管理条例》第十七条第二款“建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。”的规定，依据《建设项目环境保护管理条例》第二十三条第一款：“违反本条例规定，需要配套建设的环境保护设施未建成、未经验收或者验收不合格，建设项目即投入生产或者使用，或者在环境保护设施验收中弄虚作假的，由县级以上环境保护行政主管部门责令限期改正，处20万元以上100万元以下的罚款；逾期不改正的，处100万元以上200万元以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他责任人员，处5万元以上20万元以下的罚款；造成重大环境污染或者生态破坏的，责令停止生产或者使用，或者报经有批准权的人民政府批准，责令关闭。”的规定，作出行政处罚决定如下：

罚款20万元整（大写：贰拾万元整）。

限你单位于接到本决定书之日起十五日内到从化分局执法科收费室开具《广州市非税收入缴款通知书》，到非税收入代收银行所属代收网点办理罚款缴交手续。

如您不服本处罚决定，可在收到本处罚决定书之日起60日内向广州市人民政府（地址：广州市越秀区小北路183号金和大厦2楼市政府行政复议办公室，电话：020-83555988），也可向广东省生态环境厅（地址：天河区龙口西路213号，电话：020-87533928、87531656）申请行政复议；或者在收到文书之日起6个月内直接向广州铁路运输法院提起行政诉讼。根据《广东省人民政府关于县级以上人民政府统一行使行政复议职责有关事项的通告》（粤府函〔2021〕99号）的规定，自2021年6月1日起县级以上人民政府统一行使行政复议职责，建议您向广州市人民政府提出行政复议申请。

申请行政复议或者提起行政诉讼期间内，不得停止本决定的履行。

逾期不申请行政复议，不提起行政诉讼，又不履行本处罚决定的，我局将依法申请人民法院强制执行，并每日按罚款数额的百分之三加处罚款。

联系人：曾勇、黄佩芬

电话：020-62163095

地址：广州市从化区街口街蓝田东路155号党校2号楼

邮政编码：510900

广州市生态环境局

2021年 7月 22日