行政处罚决定书

广州市舜成食品有限公司：

统一社会信用代码：91440184MA59BWCWXD

地址：广东从化经济开发区高技术产业园丰盈路10号之一（自编）一、二楼

法定代表人：张明

我局执法人员于2020年11月13日对你单位进行检查，并由广州市从化区环境监理二所对你单位污水排放口进行采样监测。根据（（穗从）环境监测水字（2020）1113052号）监测报告显示，你单位污水排放口废水污染物中的化学需氧量为2170mg/L,超过广东省地方《水污染物排放限值》第二时段三级标准（化学需氧量浓度：500mg/L）。

以上事实有《现场检查记录》、《调查询问笔录》、《监测报告》和现场检查照片等证据为凭。

我局于2021年7月9日以《行政处罚事先告知书》（穗从环罚告[2021]17号）告知你单位陈述申辩权和听证申请权。你单位于2021年7月13日提交《对<行政处罚事先告知书>书面陈述申辩》，未提出听证申请。你单位提出申辩意见主要如下：（1）对我司存在问题的批评指正表示接受，并愿意立即整改，并进一步规范污水排放管理；（2）关于处罚款10万元，认为处罚过重，同时贵局已责令改正，希望贵局批评即可。（3）受疫情影响，业务销售额比去年下降了40%；（4）发生超标的原因是因为设备发生故障，不能及时维修处理造成的，虽然是偶然性，但非常重视，已经规范落实了污水排放系统监管，安排人员每天定期检查，发现异常及时汇报；每年严格对污水排放进行监测，委托第三方每半年做一次污水监测，监测结果都合格。希望贵局理解我司的申请，减轻行政处罚。经复核，你单位陈述申辩不影响违法事实的认定。你单位提出的申辩意见，我局在作出《行政处罚事先告知书》时已进行了综合考量，并按法定幅度最低数额进行处罚。你单位近期委托的第三方监测数据已达标，已完成整改，不再责令你单位改正。现本案经我局审查结束。

你单位的行为违反《中华人民共和国水污染防治法》第十条“ 排放水污染物，不得超过国家或者地方规定的水污染物排放标准和重点水污染物排放总量控制指标。”的规定。依据 《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第（二）项“违反本法规定，有下列行为之一的，由县级以上人民政府环境保护主管部门责令改正或者责令限制生产、停产整治，并处十万元以上一百万元以下的罚款；情节严重的，报经有批准权的人民政府批准，责令停业、关闭：（二）超过水污染物排放标准或者超过重点水污染物排放总量控制指标排放水污染物的；”的规定，作出行政处罚决定如下：

罚款10万元整（大写：拾万元整）。

限你单位于接到本决定书之日起十五日内到从化分局执法科收费室开具《广州市非税收入缴款通知书》，到非税收入代收银行所属代收网点办理罚款缴交手续。

如您不服本处罚决定，可在收到本处罚决定书之日起60日内向广州市人民政府（地址：广州市越秀区小北路183号金和大厦2楼市政府行政复议办公室，电话：020-83555988），也可向广东省生态环境厅（地址：天河区龙口西路213号，电话：020-87533928、87531656）申请行政复议；或者在收到文书之日起6个月内直接向广州铁路运输法院提起行政诉讼。根据《广东省人民政府关于县级以上人民政府统一行使行政复议职责有关事项的通告》（粤府函〔2021〕99号）的规定，自2021年6月1日起县级以上人民政府统一行使行政复议职责，建议您向广州市人民政府提出行政复议申请。

申请行政复议或者提起行政诉讼期间内，不得停止本决定的履行。

逾期不申请行政复议，不提起行政诉讼，又不履行本处罚决定的，我局将依法申请人民法院强制执行，并每日按罚款数额的百分之三加处罚款。

联系人：曾勇、黄佩芬

电话：020-62163095

地址：广州市从化区街口街蓝田东路155号党校2号楼

邮政编码：510900

广州市生态环境局

2021年 8月 5日