广州市天河区大面积停电事件应急预案

目 录

1.总则	5

1.1 编制目的	5

1.2 编制依据	5

1.3 适用范围	5

1.4 工作原则	6

2.组织体系	7

2.1 区联席会议及其职责	7

2.2 区联席会议办公室及其职责	8

2.3 区联席会议成员单位职责	9

2.4 各街道电力应急指挥机构及其职责	12

2.5 供电企业、重要电力用户、电力应急专家组职责	13

3.1风险评估	14

3.1 电力系统风险	14

3.2 城市生命线系统风险	15

3.3 社会民生系统风险	15

4.情景构建	15

4.1 电力系统情景	15

4.2 城市生命线系统情景	16

4.3 社会民生系统情景	16

5.监测预警	17

5.1 预警监测	17

5.2 预警	18

6.应急处置	19

6.1 信息报告	19

6.2 响应启动	20

6.3 任务分解	24

6.4 应急联动	28

6.5 现场处置	29

6.6 社会动员	29

6.7 信息发布	29

6.8 应急终止	30

7.后期处置	31

7.1 处置评估	31

7.2 事件调查	31

7.3 善后处置	32

7.4 恢复重建	32

8.能力建设	32

8.1 队伍保障	32

8.2 资金保障	33

8.3 物资保障	33

8.4 技术保障	33

8.5 通信与信息保障	34

8.6 交通保障	34

8.7 电源保障	34

8.8 应急指挥中心	35

9.监督管理	35

9.1 应急宣传	35

9.2 应急培训	35

9.3 应急演练	35

9.4 责任与奖惩	36

10.附则	36

10.1 名词术语	36

10.2 预案解释	37

10.3 预案实施时间	37

11.附件	37

11.1大面积停电事件分级标准	37

11.2天河区大面积停电事件应急处置流程图	39

广州市天河区大面积停电事件应急预案

# 1. 总则

- 1.1 编制目的

为加强广州市天河区电网突发大面积停电事件的防范与处置，建立健全大面积停电事件应对工作机制，提高应对能力和水平，最大程度减少人员伤亡和财产损失，维护公共安全和社会稳定，结合我区实际，制定本预案。

- 1.2 编制依据

《中华人民共和国突发事件应对法》《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国电力法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《电力安全事故应急处置和调查处理条例》《电网调度管理条例》《国家大面积停电事件应急预案》《广东省突发事件应对条例》《广东省突发事件总体应急预案》《广东省突发事件预警信息发布管理办法》《广东省突发事件现场指挥官制度实施办法（试行）》《广东省大面积停电事件应急预案》《广东省三防抗灾救灾“六保障”联动制度》《广州市突发事件总体应急预案》《广州市三防抗灾救灾“六保障”联动制度》《广州市大面积停电事件应急预案》等法律法规和有关规定。

- 1.3 适用范围

本预案适用于本级行政区域内发生大面积停电事件时，区、街道和有关部门、单位组织开展社会救援、事故抢险和电力恢复等应急处置工作。

本预案所指大面积停电事件是指由于自然灾害、电力安全事故和外力破坏等原因造成我区电网大量减供负荷，对公共安全、社会稳定及人民群众生产生活造成影响和威胁的停电事件。

- 1.4 工作原则

（1）居安思危，防抗结合。进一步增强忧患意识、责任意识，坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，全面提升全社会应对大面积停电事件的综合防范能力。

（2）平战结合，预防为主。坚持“安全第一，预防为主”的方针，加强电力安全管理，落实事故预防和隐患控制措施，有效防止重特大大面积停电事件发生；科学制定应急预案，定期组织应急演练，不断提高大面积停电事件应急处置能力。

（3）有序处置，属地为主。建立健全属地为主、分级负责、分类管理、条块结合的大面积停电事件应急管理体制。各街道对处置本级行政区域内大面积停电事件实施统一指挥和协调，确保处置工作规范有序。

（4）密切配合，各负其责。按照“分层分区、统一协调、各负其责”原则建立健全大面积停电事件应急处置体系。各有关部门（单位）、街道、电力企业、重要电力用户组织应各司其责，密切配合，加强沟通，共同做好大面积停电事件应急处置工作。

# 2.组织体系

- 2.1 区联席会议及其职责

2.1.1 成立广州市天河区大面积停电事件应急处置联席会议（以下简称区联席会议），统一领导指挥本区大面积停电事件应急处置工作。总召集人由分管区领导担任，召集人由区科工信局局长、天河供电局总经理担任。

区联席会议成员由天河中央商务区管委会、天河科技园管委会、区委宣传部、区发展改革局、区教育局、区科工信局、区民政局、区财政局、区人力资源社会保障局、区住建园林局、区水务局、区商务局、区文化广电旅游体育局、区卫生健康局、区应急管理局、区市场监管局、区城市管理综合执法局、区公安分局、区规划和自然资源分局、市生态环境局天河分局、东站地区管委办、各街道办事处、交警天河大队、区消防救援大队、天河供电局、广州市自来水有限公司东区供水分公司、中国电信天河分公司、中国移动天河分公司、中国联通天河分公司等单位有关负责同志组成。

2.1.2 区联席会议主要职责

（1）贯彻落实国家和省、市大面积停电事件应急处置联席会议及区突发事件应急委员会工作要求，研究部署区大面积停电事件应急处置工作。

（2）建立和完善本区电力应急管理体系，协调指挥社会应急救援工作。

（3）统一领导和指挥本区大面积停电事件的应急处置、事故抢险、电网恢复等应急工作，向区突发事件应急委员会报告，并请求支援。

（4）洪涝灾害期间，区联席会议与区防汛防旱防风总指挥部做好衔接。

（5）决定本预案的应急响应启动、调整和终止，发布具体应急指令，宣布进入和解除事件应急状态。

（6）监督、检查各部门、街道和重要单位应急准备情况。

- 2.2 区联席会议办公室及其职责

2.2.1 区联席会议下设区大面积停电事件应急处置联席会议办公室，负责联席会议日常工作，区联席会议办公室设在区科工信局，办公室主任由区科工信局分管领导兼任，常务副主任由天河供电局分管领导兼任，成员由区科工信局、天河供电局有关同志担任。

2.2.2 区联席会议办公室职责：

（1）落实省、市、区联席会议下达的各项任务和指令。

（2）提出大面积停电事件预警、响应信息发布申请。

（3）组织制定和修改本预案；指导督促各街道制定应急预案。

（4）建立区联席会议成员单位之间的应急联络指挥网络；组织和督促开展应急宣传、培训和演练工作。

（5）掌握事件应急处置和供电恢复情况；向广州供电局应急办和区总值班室、区应急管理局报告应急处理情况；在需要时请求上级协助。

（6）协调联动相关部门开展应急救援；做好事件的信息发布工作。

- 2.3 区联席会议成员单位职责

区联席会议成员单位要建立和完善本系统或本单位内应对电网大面积停电事件的应急处置机构，制定大面积停电应急处置预案。区联席会议成员单位的主要职责：

- 天河中央商务区管委会：协助相关职能部门指导天河中央商务区辖区内各企业做好安全生产、消防工作，督促企业做好应急处置和自备电源配备，以及制定大面积停电事故的应急处置预案等工作，协助开展应急处置抢险和救助工作。

- 天河科技园管委会：负责协助指导天河科技园园区内各企业做好安全生产、消防工作，确定对政府机关、交通、通信等有影响的重点软件企业名单，督促企业做好应急处置和自备电源配备，制定大面积停电事故的应急处置预案等工作。协助开展园区内应急处置抢险和救助工作。

（3）区委宣传部：负责指导职能部门做好大面积停电事件的新闻报道和舆论引导，加强舆情监测分析和管控，配合做好应急宣传教育。

（4）区发展改革局：在发生大面积停电时做好粮食供应保障工作，做好应急物资储备工作。

（5）区教育局：负责指导事发地学校、幼儿园做好校园安全保卫和维护稳定工作。

（6）区科工信局：会同天河供电局负责全区电力应急日常管理工作；协调天河供电局修复电力设施，尽快恢复电力供应；协调重要用户应急发电成品油供应；督促监督重要用户供电电源及自备应急电源建设。

（7）区公安分局、交警天河大队、区消防救援大队：在各自职责范围内，负责停电区域内的打击违法犯罪、交通指挥，维持道路、交通和事故现场秩序，协助疏散事故现场人员，开展消防和事故抢险工作。为电网应急抢险救灾车辆开辟绿色通道。

（8）区民政局：负责指导事发地做好大面积停电事件造成

生活困难群众的基本生活救助。

（9）区财政局：保障大面积停电事件应急处置工作经费。

（10）区人力资源社会保障局：协助上级单位做好事发地技工院校校园安全保卫和维护稳定工作。

（11）区规划和自然资源分局：负责做好威胁电力设施的地质灾害灾情风险评估，并及时提供相关信息。

（12）市生态环境局天河分局：负责统筹组织饮用水源水质监测和次生突发生态环境事件的防范处置工作。

（13）区住建园林局：协调有关部门配合电网抢修和组织恢复城市公共照明。组织车辆疏运地铁滞留旅客，协助组织应急成品油等运输。负责配合管辖范围内因灾损失、倒塌树木的清理和处置，以及影响电力设备设施安全运行的建筑物（构筑物）、超高树木等隐患清理工作。

（14）区水务局：指导供水企业开展应急供水保障和恢复城市正常供水，保障供水设施安全运行。

（15）区商务局：会同相关部门协调八大类生活必需品应急供应。

（16）区文化广电旅游体育局：负责协调有线电视运营商做好电视输出和传输应急保障措施，确保广播信号正常传输。

（17）区卫生健康局：组织开展卫生应急救援工作；指导做好停电区域医疗机构供电保障。

（18）区应急管理局：负责指导协调行业主管部门督促电力企业开展生产安全事故防范及应急救援工作，指导大面积停电事件及伤亡事故的调查处理工作。

（19）区市场监管局：负责电梯停电应急救援的协调指挥。

- （20）区城市管理综合执法局：负责督促指导各街道依法查处辖区内影响供电设施设备安全的违法建筑物（构筑物）、违法户外广告设施和燃气设施等问题；督促属地街道收集、运输和处理灾后生活废弃物;组织保障燃气供应和燃气抢修。

（21）东站地区管委办：按照职能范围协调相关部门做好辖区公共场所人群和滞留旅客疏导的工作，并根据上级指示，做好相关协调工作。

- （22）各街道办事处：制定和实施辖区突发性公共事件的应急处置预案，配合有关部门做好应急处置、人员疏散、救援以及演练等工作。

（23）天河供电局：组建电力应急处置指挥中心；制定天河供电局大面积停电事件应急处置预案并报区联席会议办公室备案，建立和完善应急处置救援与处置体系；负责电网运行风险分析和预警，负责及时将大面积停电事件影响程度和范围等情况向区联席会议办公室汇报；组织电网事故抢修抢险，保障事故情况下天河区的电力供应，必要时向广州市供电局提请协助；为重要用户保障供电提供必要的技术支援。牵头组织对可能引发大面积停电的有安全隐患的建筑物（构筑物）、户外广告设施和燃气设施等进行排查，并告知相关管理和执法部门。

（24）广州市自来水有限公司东区供水分公司：负责发生停电时启动供水应急预案，尽快恢复供水。

（25）中国电信天河分公司、中国移动天河分公司、中国联通天河分公司：负责做好大面积停电期间的应急通信保障工作。

- 2.4 各街道电力应急指挥机构及其职责

各街道相应成立大面积停电事件应急指挥机构。总召集人由街道分管领导担任，召集人由街道应急管理部门、电力管理部门和供电所（或片区）主要负责同志担任，各相关单位负责同志为成员，并组建大面积停电事件应急指挥机构办公室。

各街道大面积停电事件应急指挥机构在区联席会议指导下，负责组织本辖区内的社会抢险救援和电网抢修恢复供电。各街道要结合本辖区实际制定相应的应急预案（包括分工和职责）并报区联席会议办公室备案，要建立和完善相应的应急救援与处置体系，加强日常电力应急和联动防控管理工作。

- 2.5 供电企业、重要电力用户、电力应急专家组职责

2.5.1 供电企业职责

天河供电局：建立电力应急处置指挥中心；制定天河供电局大面积停电事件应急处置预案并报区联席会议办公室备案，建立和完善应急处置救援与处置体系；负责电网运行风险分析和预警，及时将大面积停电事件影响程度和范围等情况向区联席会议办公室汇报；组织配网电力事故抢修抢险，保障天河区的电力供应，必要时向广州市供电局提请协助；为重要用户保障供电提供必要的技术支援。

天河供电局电力应急处置指挥中心，负责统一指挥电网事故处理，其职责：一是服从上一级调度命令，指挥本级电网事故处理。二是启动电网事故处置预案，控制事故范围，保障电网安全，尽快恢复电网供电。三是及时将大面积停电程度和范围向市、区联席会议办公室汇报。

2.5.2 重要电力用户职责

市政设施、党政军机关、码头、水厂、运输、医院、学校、金融、通讯、电台、商场等单位和重要企业，要梳理评估停电对本单位的影响，增强停电后果的认知和危机意识，制定紧急停电状态下的应急预案（一户一册）并报区联席会议办公室备案；要加强本单位供电电源建设和自备应急电源建设，并符合相关国家标准；负责本单位事故抢险和应急处置，并组织停电演练，提高防御大面积停电事件的应急能力。

2.5.3 电力应急专家组职责

区联席会议办公室组织有关部门和电力行业的专家，成立天河区电力应急工作专家组。主要职责：

（1）收集国内外有关信息和资料，研究天河区大面积停电的预警、预防和事故应急处置措施。

（2）参与策划大面积停电应急处置方案、演练和评估；督促和指导供电和用电企业研究并采用有效措施和安全技术，提高电力系统安全运行水平和应急能力。

（3）参与应急预案修编，提出应急预案完善建议。

（4）参与应急处置和事故分析，及时提供技术支持，提出专业抢险救灾建议。

- 3.风险评估

大面积停电事件风险主要分为电力系统风险、城市生命线系统风险和社会民生系统风险等三个方面。

3.1	电力系统风险

3.1.1 自灾害风险

暴雨洪涝、热带气旋、强对流天气及雷击等自然灾害导致电网遭受破坏或连锁跳闸可能引发大面积停电甚至全黑的风险。

3.1.2 电网运行风险

天河区配电网运行风险仍然突出，部分关键设备压极限运行，电网网架结构薄弱，电网规划和建设方面的不足及输、变电设备故障，开关、主保护或安全自动装置不正确动作，电力监控系统遭受黑客及恶意代码攻击，均可能引发大面积停电事件。

3.1.3 外力破坏风险

蓄意人为因素、工程施工及超高树木、飘挂物影响等外力破坏，电力生产、办公场所遭受恐怖袭击，关键设备损坏故障，均可能导致大面积停电事件。

3.2	城市生命线系统风险

城市交通、通信、供水、排水、供电等生命线工程对电力的依赖性大。大面积停电事件对城市生命线造成较大威胁，易导致次生、衍生事故发生。

3.3	社会民生系统风险

大面积停电事件可能对商业运营、金融证券业、企业生产、教育、医院以及居民生活必需品供应等公众的正常生产、生活造成冲击。

- 4.情景构建

大面积停电事件常见应急情景包括电力系统情景、城市生命线系统情景和社会民生系统情景等三个方面。

4.1 电力系统情景

在极端自然灾害、外力破坏的影响下，广州市主网重要枢纽变电设备、关键输电线路发生故障，电力系统失稳甚至解列，低频、低压减载装置大量动作，可能导致损失负荷超过本区负荷的10%以上，并可能导致天河电网停止运行，引发一般及以上大面积停电事件。

4.2	城市生命线系统情景

（1）重点保障单位：党政军机关、应急指挥机构、涉及国家安全和公共安全的重点单位停电、通信中断、安保系统失效等。    （2）道路交通：城市交通监控系统及指示灯停止工作，道

路交通出现拥堵；高速公路收费作业受到影响，造成高速公路交

通拥堵；应急救灾物资运输受阻。

（3）城市轨道交通：调度通信及排水、通风系统停止运行；

列车停运，大量乘客滞留；火车停运，沿途车站人员滞留。

（4）通信：通信枢纽机房停止运转，大部分基站停电，公网通信大面积中断。

（5）供排水：城市居民生活用水无法正常供应；城市排水、排污因停电导致系统瘫痪，引发城市内涝及环境污染次生灾害等；缺水缺压影响城市消防安全。

（6）供油：成品油销售系统因停电导致业务中断；重要行业移动应急电源和救灾运输车辆用油急需保障。

- 4.3 社会民生系统情景

（1）临时安置：人员因交通受阻需临时安置。

（2）高层建筑：电梯停止运行，大量人员被困，引发火灾等衍生事故，造成人员伤亡。

（3）商业运营：人员紧急疏散过程中发生挤压、踩踏，部分人员受伤。

（4）物资供应：长时间停电导致居民生活必需品紧缺；不法分子造谣惑众、囤积居奇、哄抬物价。

（5）供气：部分以燃气为燃料的企业生产及市民正常生活受到影响。

（6）企业生产：石油、化工等高危企业因停电导致生产安全事故，甚至引发有毒有害物质泄漏等次生灾害。

（7）金融证券：银行、证券公司等金融机构无法交易结算，信息存储及其他相关业务中断。

（8）医疗：长时间停电难以保证手术室、重症监护室、产房等重要场所及相关设施设备持续供电，病人生命安全受到威胁。

（9）教育：教学秩序受到影响；如遇重要考试，可能诱发不稳定事件。

（10）广播电视：广播电视信号传输中断，影响大面积停电事件有关信息发布。

- 5.监测预警

- 5.1 预警监测

当广州供电局系统部发布广州电网监测信息，存在大面积停电风险时，天河供电局应主动加强与上级沟通，及时收集、汇总涉及天河行政区域电网安全运行状况。

- 5.2 预警

天河供电局应加强电力系统运行监控，完善电网运行风险预测预警报告及发布制度，健全电力突发事件研判机制。

5.2.1 预警发布

（1）天河供电局研判可能发生大面积停电事件时，要及时

将有关情况报告区联席会议办公室，提出预警信息发布建议，并

视情况通知重要电力用户。

（2）区联席会议办公室应及时组织会商研判，必要时报请区政府批准后向社会公众发布预警，并通知各职能部门（单位）。经研判可能发生一般以上大面积停电事件时，应迅速向市联席会议办公室汇报。

（3）预警期间，若发生停电但未达到一般及以上大面积停电事件级别的，由事发地相关街道和天河供电局组织处理，但须将减少负荷和有关用户影响等情况及时报告区联席会议办公室。

5.2.2 预警行动

（1）预警信息发布后，天河供电局要加强设备巡查检修和运行监测，采取有效措施控制事态发展。

（2）必要时，天河供电局将临时应急发电装备提前部署至重点单位或重点部位，并做好调试，确保应急保供电所需。

（3）医疗、交通、通信、供水、电力、供气、供油等行业要组织相关应急救援队伍和人员进入待命状态，动员后备人员做好参加应急救援和处置工作准备，做好应急所需物资装备和设备等准备工作。

（4）重要电力用户做好自备应急电源启用准备，储备必要的应急燃料。

（5）受影响区域街道启动应急联动机制，协调公安、交通、通信、供水、电力、供气、供油等有关部门（单位）做好维护公共秩序、供水供气供油、通信、商品供应、交通物流等方面的应急联动准备。

（6）经区联席会议批准，区联席会议办公室通过网络、电视、电台、媒体等多渠道主动回应社会公众关注的热点问题，及时澄清谣言传言，做好舆论引导和舆情监测工作。

5.2.3 预警解除

根据事态发展，经研判不会发生大面积停电事件时，按照“谁发布、谁解除”的原则，由预警信息发布单位宣布解除预警，适时终止相关措施。预警信息发布后若启动应急响应，预警阶段自动解除，不再发布预警解除信息。

- 6.应急处置

- 6.1 信息报告

当发生大面积停电事件，天河供电局要在30分钟内口头

（电话或短信）和1小时内书面向区联席会议办公室、广州供电局应急办报告信息，信息内容包括事件发生的时间、停电区域、

初步原因、影响范围、损失情况、已经采取和即将采取的措施、

受控程度及发展趋势等有关情况。同时将事件信息通报受影响的

重要电力用户。

区联席会议办公室接到大面积停电事件信息报告或者监测

到相关信息后，应当立即进行核实，对大面积停电事件的性质和

类别做出初步认定，按照规定的时限、程序和要求向市联席会议

办公室、区联席会议、区总值班室报告，并通报区联席会议各成

员单位、相关街道。

- 6.2 响应启动

6.2.1 启动标准

按照大面积停电事件的严重程度和发展态势，大面积停电事件应急响应分为I级、II级、III级和IV级四个等级，启动标准详见附表1。

附表1：天河区政府大面积停电事件响应分级标准

| 等级 类型 | 特别重大 （Ⅰ级） | 重大 （Ⅱ级） | 较大 （Ⅲ级） | 一般 （Ⅳ级） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 天河区减供负荷比例（%） | 60≥N | 60﹥N≥40 | 40﹥N≥20 | 20﹥N≥10 |
| 天河区供电用户停电比例（%） | 70≥N | 70﹥N≥50 | 50﹥N≥30 | 30﹥N≥15 |

（1）Ⅰ级应急响应

发生或初判发生特别重大大面积停电事件时，由区联席会议

总召集人报请区人民政府决定启动Ⅰ级应急响应，区联席会议办

公室迅速将有关情况报告市联席会议办公室。区联席会议按本预

案要求组织有关部门（单位）、街道开展应急处置工作，并派出

工作组赶赴事发现场支援应急处置工作。

（2）Ⅱ级应急响应

发生或初判发生重大大面积停电事件时，由区联席会议召集

人报请区联席会议总召集人决定启动Ⅱ级应急响应，区联席会议

办公室迅速将有关情况报告市联席会议办公室。区联席会议按本

预案要求组织各有关部门（单位）、街道开展应急处置工作，并

派出工作组赶赴事发现场支援应急处置工作。

（3）III级应急响应

发生或初判发生较大大面积停电事件时，由区联席会议召集

人（区科工信局局长）决定启动Ⅲ级应急响应，区联席会议办公室迅速将有关情况报告市联席会议办公室。区联席会议按本预案要求组织各有关部门（单位）、街道开展应急处置工作，并派出工作组赶赴事发现场支援应急处置工作。

（4）IV级应急响应

发生或初判发生一般大面积停电事件时，由区科技工业和信息化局决定启动Ⅳ级应急响应；区联席会议办公室迅速将有关情况报告市联席会议办公室。区联席会议按本预案要求组织各有关部门（单位）、街道开展应急处置工作，并派出工作组赶赴事发现场支援应急处置工作。

涉及需跨区支援、超出区人民政府处置能力或者需要市政府

负责处置的，提请市联席会议启动应急响应，区联席会议在市联

席会议统一指挥部署下开展应急处置工作。

对于尚未达到一般等级，但对社会产生较大影响的其他停电

事件，区联席会议视情况启动Ⅳ级应急响应。

6.2.2 响应调整

应急响应启动后，可视事件造成损失情况及发展趋势调整响应级别，避免响应不足或响应过度。

6.2.3 先期处置

当发生大面积停电事件时，天河供电局立即按应急处置预案要求启动应急处置响应，迅速开展电网设施抢修和设备恢复工作，协调做好重要用户应急处置供电、队伍支援和物资调配等工作。

6.2.4 紧急召集与指挥

当确认发生一般及以上大面积停电事件后，请天河供电局相关负责人及区联席会议相关成员在30分钟内到达天河区综合指挥中心（广州天河区机关大院2号楼1楼）集中，召开紧急会议，统一指挥应急处置工作。紧急会议主要内容如下：

（1）天河供电局汇报停电事件情况（包括：电网故障概况、

损失负荷比例、停电范围、停电用户数等）和已采取的措施及下

一步工作计划，需要协调解决的问题。

（2）确定启动本预案的应急处置响应级别，并发布应急处置响应指挥令。

（3）研究分析停电事件对通讯、交通、供水、供油、供气等城市关键基础设施的影响，确定对重点行业关键资源（如应急发电车、应急通信车、应急油料等）的调配原则和审批权限，明确行业间对接联络事宜，下达应急处置任务，协调各级、各类抢险救援队伍的行动。

（4）研究分析停电对通讯、交通、供水、供油、供气等城市关键基础设施的影响，参照三防抗灾救灾“六保障”联动制度要求，确定对重点行业关键资源（如应急发电车、应急通信车、应急油料等）的调配原则和审批权限，明确行业间对接联络事宜，下达应急处置任务，协调各级、各类抢险救援队伍的行动。

（5）研究确定应急处置信息发布的主要内容、时间、地点、发言人和邀请媒体。

6.2.5应急处置工作要点

（1）在事件处置中，首先保证主干电网的安全，防止发生系统性崩溃和瓦解；在供电恢复中，优先对重点区域、重要用户恢复供电，尽快恢复社会正常秩序。

（2）各成员单位采取应急联动措施，控制事态发展，将影响降至最低。

（3）组织有关部门、单位负责人、专家和应急队伍参与应急救援。

（4）部署受停电影响区域的治安和社会维稳工作。

（5）协调、指导事发地相关街道做好本区域应急处置工作。

（6）及时向广州市供电局报告，需要时请求支援。

（7）组织新闻媒体做好信息发布，及时通报停电处置的最新情况。

- 6.3 任务分解

发生大面积停电事件，相关电力企业和重要电力用户要立即实施先期处置，全力控制事件发展态势，尽量减少大面积停电事件造成的损失。各有关部门（单位）在区联席会议的统一指挥下，按照各自职责，相互配合、协调联动，共同开展大面积停电事件应对工作，主要应对任务包括：

6.3.1 电力系统应对措施

发生大面积停电事件，天河供电局应积极采取有效措施，尽快恢复电网运行和电力供应。

（1）天河供电局迅速组织力量抢修受损电网设备设施，根据区联席会议统一部署，结合电网事故处置实际需要，向重要电力用户及重要设施提供必要的电力支援。启动Ⅰ、Ⅱ级响应时，

具备抢修条件的，抢修队伍力争分别在3天、5天和7天内恢

城区、街道和村（社区）供电；启动Ⅲ、Ⅳ级应急响应时，具备

抢修条件的，力争分别在2天、3天和5天内恢复城区、街道和村（社区）供电。

（2）由天河供电局报请广州供电局电力调度机构合理安排

运行方式，控制停电范围；协调广州供电局尽快恢复重要输变电

设备、电力主干网架运行。在条件具备时，尽快恢复党政军重要

部门、应急指挥机构、涉及国家安全和公共安全的重点单位、重

要通信机楼、自来水厂和枢纽加压站、排水站、地铁、医院等重

要电力用户、城区重点区域的电力供应。

（3）各电力用户要严格按照调度计划分时分步地恢复用电。重要电力用户迅速启动自备应急电源，加强本单位重大危险源、重点区域、重大关键设施设备隐患排查与监测预警，及时采取防范措施，保障重要负荷正常供电，防止发生次生衍生事故。

6.3.2 城市生命线系统应对措施

（1）重点保障单位：区公安分局负责加强涉及国家安全和公共安全的重点单位安全保卫工作，严密防范和严厉打击违法犯罪活动；区消防救援大队负责解救受困人员，开展火灾救援。区卫生健康局负责调配医疗卫生资源开展紧急救助。天河供电局提供应急保供电，通信运营企业为应急处置提供应急通信保障。

（2）道路交通：交警天河大队负责道路交通疏导，协助引导应急救援车辆通行。区住建园林局协助做好应急救援道路通行保障。道路管理、城市市政管理部门负责组织力量及时清理路障，

为电网应急抢修救灾车辆开辟绿色通道。

（3）城市轨道交通：区公安分局负责道路交通疏导，协助维护地铁出入口秩序。区住建园林局负责协调地面交通运力疏散乘客。区卫生健康局负责调配医疗卫生资源开展紧急救助。区科工信局负责组织、协调有关电网企业及时恢复供电。城市轨道交通运营企业负责组织人员转移疏散、启用紧急排水系统；按规定程序报批后及时发布停运等相关信息。

（4）通信：通信运营企业为应急处置提供应急通信保障，并优先为电力应急指挥、电力调度及重要电力应急抢修现场提供应急通信保障。通信运营企业应该提前按照自身需要配备足够容量的自备电源，在发生大面积停电事件时应及时启用自备应急电源。

（5）供排水：供水企业应该提前按照自身需要配备足够容量的自备电源，在发生大面积停电事件时应及时启用自备应急电源，启用应急供水措施。

（6）供油：供油企业应提前按照自身需要配备足够容量的

自备电源，在发生大面积停电事件时应及时启用自备应急电源；

电网企业应及时恢复供电，必要时报请区联席会议协调天河供电局提供应急保供电。区科工信局负责协调做好重要用户保供电所需应急用油的保障工作。各供油企业指定专人与电力、通信等部门建立应急联络机制，对接用油保障事宜，设立抢险救援车辆优先加油通道，对应急抢修救援车辆给予优先安排加油，对部分急需用油但距加油站较远的救灾现场，尽量提供现场送油服务。

6.3.3 社会民生系统应对措施

（l）临时安置：区公安分局负责维护临时安置点秩序、交通引导等工作。区消防救援大队负责做好消防安全。区民政局负责协调受灾群众转移到临时安置点实施救助。区住建园林局负责协调应急交通运力转移受灾群众。区商务局负责协调相关超市等商贸企业对受灾群众所需食物、水等基本生活物资供应。区卫生健康局负责指导做好安置点的卫生防疫工作。区科工信局负责组织、协调有关电网企业为临时安置点提供应急保供电服务。

（2）物资供应：区市场监管局负责市场物资供应价格的监控与查处。区公安分局负责配合开展市场价格巡查，打击造谣惑众、囤积居奇、哄抬物价等违法行为。区商务局负责协调相关超市等商贸企业对受灾群众所需食物、水等基本生活物资供应。

（3）供气：供气企业应该提前按照自身需要配备足够容量的自备电源，在发生大面积停电事件时应及时启用自备应急电源；供电企业应及时恢复供电。

（4）企业生产和持牌金融机构：企业、持牌金融机构应该提前按照自身需要配备足够容量的自备电源，在发生大面积停电事件时应及时启用自备应急电源，企业要防止因停电导致的次生灾害；区商务局及时启动应急响应，组织持牌金融机构防范、处置大面积停电造成的金融风险问题。

（5）医疗：重点医疗卫生机构（急救指挥机构、医院、供血机构、疾病预防控制中心等）应该提前按照自身需要配备足够容量的自备电源，在发生大面积停电事件时应及时启用自备应急电源；供电企业应及时恢复供电，必要时报请区联席会议协调天河供电局提供应急保供电。

（6）教育：区教育局、区人力资源社会保障局负责做好学生安抚及疏散，区公安分局负责维护学校校园秩序。

6.3.4 公众应对措施

发生大面积停电事件，公众要保持冷静，听从应急救援指挥，有序撤离危险区域；及时通过手机、互联网、微博、微信等渠道了解大面积停电事件最新动态，不散布虚假或未经证实的信息，不造谣、不信谣、不传谣。

（1）户内：拔下电源插头，关闭燃气开关，减少外出活动。在电力供应恢复初期，尽量减少大功率电器的使用。

（2）公共场所：打开自备的手电筒或手机照明工具观察周边情况，按照指示指引有序疏散或安置，避免发生挤压、踩踏事故；主动帮助老、弱、病、残、孕等需要帮助的群体。

（3）道路交通：主动配合道路交通疏导，为应急救援、应急救灾物资运输车辆预留救援通道。

- 6.4 应急联动

（l）区联席会议各成员单位，特别是交通、通信、供水、电力、供气、教育、医疗卫生、金融等重要行业主管部门要建立部门间应急联动机制，并积极协调、推动相关重点企业之间建立应急联动机制。

（2）应急联动机制主要包括应急联络对接机制、重点目标保障机制、应急信息共享机制、应急处置联动机制、应急预案衔接机制、应急演练协调机制等。

（3）发生大面积停电事件时，相关重点企业按照应急联动机制及时启动应急响应。必要时，由相关行业主管部门按照部门间应急联动机制协调处置，或报请区联席会议协调解决。

- 6.5 现场处置

大面积停电事件现场应急处置，由区政府应急指挥机构统一组织，根据需要成立大面积停电事件现场指挥机构，实行现场指挥官制度，各有关单位按照职责参与应急处置工作。包括组织营救、伤员救治、疏散撤离和妥善安置受威胁人员，及时掌握和报告事故情况和人员伤亡情况，下达应急处置任务，协调各级、各类抢险救援队伍的行动，组织抢修及援助物资装备的接收与分配 。

- 6.6 社会动员

区政府或应急指挥机构可根据大面积停电事件的性质、危害程度和范围，广泛调动各有关单位、各电力用户等社会力量，在确保安全的前提下，参与应急处置。

- 6.7 信息发布

按照及时准确、公开透明、客观统一的原则，加强信息发布和舆论引导，主动向社会发布停电相关信息和应对工作情况，提示相关注意事项和安保措施。相关要求如下：

（1）特别重大（Ⅰ级）和重大（Ⅱ级）停电事件的信息报市联席会议，提请市联席会议统一向社会发布和组织报道，区联席会议做好配合。

（2）较大（Ⅲ级）和一般（Ⅳ级）停电事件的信息由区联席会议统一向社会发布和组织报道，各街道应急指挥机构做好配合。必要时，可提请市联席会议指导。

（3）停电事件的信息发布应分阶段进行，首次发布内容主要公布停电的范围、原因、预计时间和组织抢修等情况；应急处置期间主要发布电网抢修进度、事件发展控制情况和供电恢复进度等；电网基本恢复供电后应发布停电原因、影响程度范围和供电恢复等情况，并及时发布应急解除信息。

（4）区联席会议、各街道应急指挥机构应按照分级响应原则，分别负责相应级别应急处置的信息发布工作。要统一信息发布口径，必要时，报区人民政府批准。

（5）新闻宣传部门应配合区联席会议办公室组织主要新闻媒体，严格按照国家、省、市、区政府的有关规定，组织召开新闻发布会，统一向社会公众发布相关信息。加强舆情收集分析，及时回应社会关切，澄清不实信息，正确引导社会舆论，稳定公众情绪。

- 6.8 应急终止

在同时满足下列条件下，由宣布启动应急响应的单位终止应急响应。

（1）电网主干网架基本恢复正常，电网运行参数保持在稳定限额之内，主要发电厂机组运行稳定 ；

（2）天河区电网减供负荷恢复90%及以上，受停电影响的重点区域负荷恢复90%以上；

（3）造成大面积停电事件的隐患基本消除 ；

（4）大面积停电事件造成的重特大次生衍生事故基本处置完成。

- 7.后期处置

- 7.1 处置评估

- 大面积停电事件应急响应终止后，区联席会议办公室要及时组织对应急处置工作进行评估，总结经验教训，分析查找问题，提出改进措施，形成处置评估报告。鼓励开展第三方评估。重大（Ⅱ级）及以上大面积停电事件应急处置后评估工作由区联席会议组织开展，相关处置评估报告要及时上报市联席会议办公室。较大（Ⅲ级）、一般（Ⅳ级）大面积停电事件应急处置后评估工作由区联席会议办公室组织开展，相关处置评估报告要及时上报区联席会议、市联席会议办公室。

- 各街道、有关部门应及时总结社会应急救援工作的经验教训，进一步完善和改进社会应急救援、事故抢险与紧急处置体系。

- 7.2 事件调查

- 大面积停电事件应急响应终止后，按照《生产安全事故报告和调查处理条例》《电力安全事故应急处置和调查处理条例》等有关规定成立事故调查组，查明事件原因、性质、影响范围、经济损失等情况，提出防范、整改措施和处理建议。

- 各相关街道、各有关部门和单位要认真配合事故调查组的工作，客观、公正、准确地查清事故原因、发生过程、抢修恢复和事故损失等情况，并及时报告事故调查组。

- 事故调查工作包括：组成调查组，应急救援情况调查，事故现场调查，技术分析，事故原因判定，事故性质和责任查明，编写事故调查报告，提出安全预防措施建议。

- 7.3 善后处置

- 区联席会议要及时组织制定善后工作方案并组织实施。保险机构要及时开展相关理赔工作，尽快减轻或者消除大面积停电事件造成的损失及影响。

- 7.4 恢复重建

- 大面积停电事件应急响应终止后，需对电网网架结构和设备设施进行修复或重建的，由市、区人民政府根据实际工作需要组织编制恢复重建规划。电力企业和各街道按照规划做好受损电力系统恢复重建工作。恢复重建工作要及时报告市、区人民政府。

- 8.能力建设

- 8.1 队伍保障

- （1）区联席会议各成员单位、街道根据需要组织动员有关专业应急队伍和志愿者等参与大面积停电事件及其次生衍生灾害处置工作。

- （2）区联席会议办公室要引导社会重视和提高对大面积停电事件的认识，通过宣传、培训和组织演练等手段提高各成员单位的应急处置能力。

- （3）天河供电局要按照“平战结合、分层管理、专业搭配、反应迅速、全员培训、骨干优先”的原则，建立各专业应急队伍，在发生重大突发事件情况下，作为先遣队第一时间做出响应，负责突发事件先期处置以及急难险重应急抢修等任务；应急队伍规模和人员数量根据风险评估的结果确定，并报区联席会议办公室汇总后报区应急管理局备案。要通过日常技能培训和模拟演练等提高应急队伍的业务素质、技术水平和应急处置能力。

- 重要电力用户要建立和完善事故应急救援队伍，通过日常严格管理、培训和演练等提高应急人员的业务技术和应急处置能力。

- 8.2 资金保障

- （1）电网事故应急所需资金由电力企业自行解决。各电力企业应设置应急专项资金，专款专用，进一步提升应急保障能力。

- （2）重要电力用户安保电源、应急照明设备和应急自备电源建设等由各单位自筹资金建设。

- 8.3 物资保障

- 天河供电局应储备必要的专业应急装备及物资，建立和完善相应保障体系。区联席会议各成员单位要加强应急救援装备物资及生产生活物资的紧急生产、储备调拨和紧急配送工作，积极推动重点行业间建立关键应急物资装备相互支援共享联动机制，保障支援大面积停电事件应对工作需要，鼓励支持社会化储备。

- 8.4 技术保障

- 天河供电局要加强大面积停电事件应对和监测先进技术、装备的研发，执行电力应急技术标准，强化电网安全应急信息化平台应用。气象、规划和自然资源、水务等部门（单位）要为电力日常监测预警及电力应急抢险提供必要的气象、地质、水文等服务，做到信息化平台互联互通。

- 8.5 通信与信息保障

- 通信运营企业要建立完善有线和无线相结合、基础公用网络与机动通信系统相配套的应急通信系统，区联席会议办公室要在各成员单位间建立有效的指挥、调度、通信联络和信息交换的通信联络机制，确保在处置大面积停电事件过程中电力企业、处置现场、区政府和区联席会议成员单位之间的通信畅通。

- 通信方式以移动电话、800兆数字集群共网电话和市话为主；以卫星电话、移动卫星车、传真和电子邮件等为备用。各级电力应急联络员的移动电话应保持每天24小时处于开机状态，区联席会议成员单位24小时值班电话报区联席会议办公室备案。

- 8.6 交通保障

- 区住建园林局要建立健全运输保障体系，协助做好保障应急响应所需人员、物资、装备、器材等的运输。区公安分局要加强交通应急管理，保障应急救援车辆优先通行。区人民政府应急指挥机构应按规定配备必要的应急车辆，保障应急救援需求。

- 8.7 电源保障

- 天河供电局应按照广州电网规划发展思路，做好配网电力系统规划布局，根据加强电网“黑启动”能力建设的要求，增强电力系统快速恢复能力；应配备适量的移动应急电源，必要时提供应急电源支援。重要电力用户应按照有关技术要求配置应急电源，并加强维护和管理，确保应急状态下能够投入运行。

- 8.8 应急指挥中心

- 区联席会议要建立与各成员单位、街道大面积停电事件应急指挥机构的通讯联系机制，完善硬件建设；天河供电局应加强电力应急指挥中心建设，并建立健全与各街道供电所（片区负责人）的联络指挥机制，提高应急处置能力。

- 9.监督管理

- 9.1 应急宣传

天河供电局和重要电力用户应对员工开展防范事故和应急知识宣传教育。区联席会议办公室应通过宣传册子或新闻媒体等方式向公众宣传大面积停电处置常识，增强公众自我保护能力和意识。

- 9.2 应急培训

天河供电局和重要电力用户应适时组织员工开展应急处置预案培训和演练，并通过专业技术交流和应急处置工作研讨，提高本企业（单位）应急处置救援业务知识水平。区联席会议办公室适时组织成员单位和重要用户开展电力应急处置培训。

- 9.3 应急演练

（1）区联席会议办公室定期组织开展本预案应急处置演练，以加强政府各有关部门、天河供电局和重要电力用户之间的协调配合和应急处置联动。

（2）天河供电局等相关成员单位应积极参加或配合区政府、广州供电局组织的大面积停电事件应急联合演练。定期联合重要用户开展大面积停电事件应急演练，提高联动、协同处置大面积停电事件的能力。

- 9.4 责任与奖惩

对大面积停电事件应急处置工作中做出突出贡献的先进集体和个人给予表彰和奖励。对玩忽职守、失职和渎职的有关责任人，依据有关规定严肃追究责任，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

- 10.附则

- 10.1名词术语

（1）本预案有关数量的表述中，“以上”含本数，“以下”不含本数。

（2）电力安全事故是指电力生产或者电网运行过程中发生的影响电力系统安全稳定运行或者影响电力正常供应的事故（包括热电厂发生的影响热力正常供应的事故）。

（3）重要电力用户是指在国家或者一个地区（城市）的社会、政治、经济生活中占有重要地位，对其中断供电将可能造成人身伤亡、较大环境污染、较大政治影响、较大经济损失、社会公共秩序严重混乱的用电单位或对供电可靠性有特殊要求的用电场所。

（4）本预案所指电力企业包含电网企业、发电企业。

（5）三防抗灾救灾“六保障”联动机制是指“重点部位电力保障”“应急指挥通信保障”“供水保障”“油料保障”“抢险救灾车辆优先通行保障”“社会安全保障”。“八大类生活必需品”是指大米、面粉、食用油、肉类、蛋品、奶制品、蔬菜及方便食品。

10.2预案解释

本预案由区科工信局会同天河供电局解释，并根据应急处置救援相关法律法规和《广州市大面积停电事件应急预案》及实施过程出现的问题及时修订。

10.3 预案实施时间

本预案自批准印发之日起实施。

对于尚未达到Ⅳ级停电事件，但对社会产生较大影响的其他停电事件，区联席会议视情况启动应急响应。

- 11.附件

11.1大面积停电事件分级标准

大面积停电事件按照影响范围、危害程度等分为：特别重大、

重大、较大和一般等4级，具体分级标准如下：

（1）特别重大大面积停电事件（Ⅰ级）。

天河电网减供负荷60%以上，或70%以上供电用户停电。

（2）重大大面积停电事件（Ⅱ级）。

天河电网减供负荷40%以上、60%以下，或50%以上、70%

以下供电用户停电。

（3）较大大面积停电事件（Ⅲ级）。

天河电网减供负荷20%以上、40%以下，或30%以上、50%

以下供电用户停电；

（4）一般大面积停电事件（Ⅳ级）。

天河电网减供负荷10%以上、20%以下，或15%以上、30%

以下供电用户停电。

对于尚未达到一般等级，但对社会产生较大影响的其他停电

事件，区联席会议视情况启动应急响应。